АКТ

подготовки и проведения тренировки

по эвакуации учащихся и персонала

в МКОУ  «Кундынская  СОШ»

от «09» 04. 2021 г.

Место проведения: МКОУ «Кундынская  СОШ»

Во исполнение требований Правил противопожарного режима в Российской федерации (ППР), в целях соблюдения противопожарного режима на объекте, проведена тренировка по эвакуации учащихся и персонала в МКОУ  «Кундынская  СОШ».

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всем категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в помещении __школы объекта в__11__ч.___00___мин.__00_сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено работником, который передал сообщение о задымлении сотруднику охраны.

В__11_ч. 03 мин. сотрудником охраны включена система оповещения, организовано открытие запасных эвакуационных выходов, сообщено в ближайшую пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В_11_ч._04 мин.03 сек. директором МКОУ  «Кундынская  СОШ» дано указание дежурному электрику отключить общее электроснабжение.

В 11 ч._ 06_мин. 35 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 11 ч._08__мин._48 сек. сотрудники  МКОУ  «Кундынская  СОШ» приступили к тушению условного пожара имеющимися средствами пожаротушения.

В 11 ч.10_мин. 57 сек. эвакуация была завершена.

Во время эвакуации были отмечены недостатки в связи с неправильными действиями сотрудников учреждения, проведен дополнительный инструктаж.

В_11_ч._10 мин.__30_сек. эвакуация была завершена общим построением во дворе объекта. В эвакуации было задействовано 50 человек.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей и тушения условного пожара.

Руководителем учреждения отмечено, что тренировка в целом прошла положительно, система АПС сработала нормально, цели и задачи тренировки достигнуты.

Вместе с тем, в связи с неправильными действиями отдельных сотрудников были не соблюдены временные рамки эвакуации, поэтому с ними необходимо провести дополнительные занятия по правилам поведения при пожаре с принятием зачетов.

Директор                                                                                                                     Гуйдалаев  А.Г.